## Hoja1
INFORME DE SERVICIO RG-011-004 rev.01
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO
Cliente: |  |  |  | O.C. N°
Información del equipo:
Marca: |  |  | Conex. | Tipo:
Material del cuerpo: |  |  |  | Entrada:
Lugar de conexión |  |  |  | Salida:
Fluido de servicio: |  |  | O.T. nº
TAG: |  |  | Presión de apertura
N° de serie: |  |  | solicitada:
Prueba en banco antes del desarme:
Presión de apertura:
Observaciones:
Trabajos realizados:
1 | Desarme y arenado .-
2 | Control y ajuste de internos,alineado de conjunto .-
3 | Lapeado de asiento y obturador .-
4 | Factor de corrección por temperatura: + 2.5 % .-
Prueba final y calibración:
Instrumento empleado: |  | M-10 | Fluido de prueba:
Presión de apertura: |  |  | Temp. de prueba:
Presión de recierre: |  |  | Resultado final: |  | Sin pérdida
Proceso de mantenimiento,calibración y prueba en banco según API Recommended Practice 576 y 527, que establecen para
válvulas por debajo de 70 lbf / in² una tolerancia de ± 2 lbf / in², y para válvulas por arriba de 70 lbf / in² una tolerancia de ± 3% .
Realizó la prueba: |  | Aprobó |  | Aprobación de cliente en taller
|  | Firma / Aclaración |  | Firma / Aclaración |  | Fecha
ANEXO Nº2: Falta de placa original
Se notifica mediante la presente que la válvula no cuenta con la placa de identificación del fabricante, donde figura
la presión de set, y por lo tanto el rango de trabajo del resorte.-
Se recomienda reunir toda la información posible y de ser necesario consultar al fabricante, para asegurar que los
datos de calibración suministrados estén dentro de ese rango .-